附件4

柳北区2025年春季学期开学安全工作专项检查情况登记表

第      检查组                        受检学校（盖章）：                                  检查时间：     年   月   日

| 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 |
| --- | --- | --- |
| 一、安全工作制度建设及安全教育 | 1.“校园安全管理制度”“安全工作一岗双责”“学校岗位安全工作手册”及“安全事故问责追责机制”等安全工作体制机制建设情况。（查阅台账） |  |
|  | 2.学校开展“开学第一课”等安全教育情况，重点检查交通安全、消防安全、防一氧化碳中毒、防电信诈骗、心理健康教育等宣教工作计划及落实情况。（查阅台账，家长回执） |  |
|  | 3.是否落实开展全市教育系统安全风险隐患排查工作，全市消防安全集中除患攻坚大整治行动等专项工作。（查阅台账） |  |
| 二、门岗及校舍安全 | 4.是否按要求配备专职安保人员（100人以下，至少1名。100人以上1000人以下，至少2名；超过1000人的，每增加500名学生增配1名。寄宿制学校至少配备2名，每增加300名寄宿生增配1名）；防卫设备是否按要求备齐。 |  |
|  | 5.“一键报警系统”是否安装可用，校门人脸识别系统是否使用，重点部位是否安装监控视频，警卫室是否设置监控视频；各类监控设备工作是否正常，校园安全标识提醒是否到位，(现场查验) |  |
|  | 6.校舍安全制度建立和落实情况，重点检查学生宿舍、围墙、车棚、道路、水电设施及线路是否存在安全隐患；是否存在D级危房；是否存在地质灾害隐患。（现场查验） |  |
| 三、消防安全 | 7.查验消防栓、灭火器、供电设备间、应急照明设备等消防设施和器材配置是否齐全完好，相关管理制度是否落实；重点检查教学楼（实训基地）、学生宿舍、食堂等安全疏散通道是否充足、畅通，疏散指示标志及疏散示意图是否完整清晰；教学楼、学生宿舍、电动车停放处等是否存在私拉电线行为；电气线路是否破损老化、宿舍是否违规使用大功率电器；是否配备宿舍管理员，夜间是否定期巡查；教职工、宿管员是否掌握初起火灾扑救和组织疏散逃生技能；在校舍门窗上是否设置影响逃生和灭火救援的防盗网、铁栅栏等障碍物，或逃生窗口打不开；使用醇基燃料的学校是否完成整改。（现场查验） |  |
| 四、食品安全 | 8.检查“全市校园食品安全排查整治专项行动”推进布置会的“八个一”工作落实情况（含“专题工作会、食堂全面自查、病媒生物防治、食堂风险管控清单、食品安全公开承诺、食品安全学习培训、食安教育宣传活动、食安事故应急演练”等）。（现场查验+过程性材料） |  |
|  | 9.检查学校食堂和超市（小卖部）食品经营场所：卫生环境、设施设备、食品采购与贮存、加工操作、食品留样等是否达标，符合规定；是否存在“三无”食品、“三高”食品和过期食品。（现场查验） |  |
|  | 10.检查食堂食品安全管理相关制度是否健全并上墙；从业人员管理是否科学规范；是否按要求配备食品安全总监、食品安全员，相关工作职责、要求是否明确细化；学校食堂“日管控，周排查，月调度”工作是否落实到位等。（现场查看+文件内容+过程性材料） |  |
| 五、在建工程、工地安全 | 11.是否严格划分施工区和教学区，施工现场是否实行封闭管理，施工机械作业范围是否全部限定在工区内。（现场查验） |  |
| 六、校园周边安全 | 12.校园周边200米范围内是否存在的治安问题或可能引起治安问题的场所、设施、秩序、人员等综合环境；学校周边是否存在地质灾害隐患。（询问了解） |  |
| 七、交通安全 | 13.校车（包括校方组织的学生接送车辆）是否严格执行校车管理条例，是否纳入公安、交通部门监管。（现场查验） |  |
|  | 14.检查校园及周边交通标识标志、设备设施是否齐全，是否校内实行人车分流制度和加强校内机动车辆管理，是否存在“三无”车辆运载学生情况（现场查验）。 |  |

备注：1.此登记表一式两份（一份由检查组带回，另一份交受检学校存档）；

2.检查过程中发现受检学校存在安全隐患的，由各检查组同时下发《整改通知书》。

3.请学校针对检查情况，举一反三，于15天内对发现的问题整改完毕，并将整改情况报送至区教育局安全管理办公室邮箱：lbqjyaw@com.